中国科学院东北地理与农业生态研究所

分 析 测 试 部

样品分析测试收费表

二○一○ 年 一  月

中国科学院东北地理与农业生态研究所分析测试部

样品分析测试收费表

第1页，共6页

| 项目或参数名称 | 主 要 仪 器 | 所 用 药 品 | 方 法 | 收费额度（元/项） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水质成分定量分析 |
| pH | PHS-3B酸度计、烧杯 | 邻苯二甲酸氢钾(pH=4.00)、四硼酸钠(pH=9.18) | 玻璃电极法 | 20 |
| 电导 | 电导仪、烧杯 | 氯化钾 | 电极法 | 20 |
| 悬浮物 | 恒温干燥箱、天平 | 滤膜 | 重量法 | 50 |
| 色度 | 比色管 | 氯化钴、氯铂酸钾 | 比色法 | 60 |
| BOD5 | 恒温培养箱、污水瓶 | 碘化钾、氢氧化钾、硫代硫酸钠、硫酸锰、硫酸 | 培养五天 | 200 |
| DO | 污水瓶 | 碘化钾、氢氧化钾、硫代硫酸钠、硫酸锰、硫酸 |  | 50 |
| CODCr | 三角瓶、回流装置 | 重铬酸钾、浓硫酸、硫酸银、硫酸汞、邻菲啰啉、硫酸亚铁 | 重铬酸钾法 | 220 |
| CODMn | 三角瓶、滴定管、电热板 | 高锰酸钾、硫酸、草酸钠 | 高锰酸钾法 | 110 |
| 总有机碳 | TOC-VCPH | 碳酸氢钠，碳酸钠，邻苯二甲酸氢钠，磷酸，盐酸，高纯空气 | 非红外扩散法 | 80 |
| 挥发酚 | 分光光度计、蒸馏装置、容量瓶、分液漏斗、电热板 | 硫酸铜、磷酸、甲基橙、碘化钾、淀粉、酚、硫代硫酸钠、溴酸钾、溴化钾、氯化铵、4-氨基安替比林、铁氰化钾、氯仿 | 4-氨基安替比林-氯仿萃取比色法 | 210 |
| 碳酸盐、重碳酸氢 | 三角瓶、滴定管 | 盐酸或硫酸、酚酞、甲基橙、四硼酸钠·10H2O | 盐酸滴定法 | 60 |
| 氰化物 | 分光光度计、蒸馏装置、容量瓶、分液漏斗、电热板 | 酒石酸，乙酸锌，氢氧化钠，氯胺T溶液，异烟酸－吡唑酮溶液，硝酸银，氰化钾 | 异烟酸－吡唑酮分光光度法 | 200 |
| 氯化物 | 三角瓶、滴定管 | 铬酸钾、硝酸银、氯化钠 |  | 30 |
| 硫酸盐 | 分光光度计、比色管 | 无水硫酸钠、氯化钡、盐酸 | 氯化钡比浊法 | 50 |
| 氨氮 | 分光光度计、比色管 | 碘化钾、二氯化汞、氢氧化钾、酒石酸钾钠、氯化铵 | 纳氏试剂比色法 | 50 |
| 硝酸盐氮 | 分光光度计 | 硝酸钾、苯酚、氨水、硝酸银、硫酸银、氢氧化铝 | 50毫升水样蒸干(酚二磺酸比色法) | 50 |
| 亚硝酸盐氮 | 分光光度计、比色管 | 亚硝酸钠、高锰酸钾、草酸钠、对氨基苯磺酸胺、N-1萘-乙二胺盐酸盐 | N-1萘-乙二胺盐酸盐比色法 | 50 |
| 磷酸盐 | 分光光度计、比色管 | 磷酸氢二钾、钼酸铵、氯化亚锡 | 钼蓝比色法 | 50 |
| 总磷 | 紫外分光光度计 | 磷酸氢二钾、钼酸铵、氯化亚锡 | 钼蓝比色法 | 60 |

中国科学院东北地理与农业生态研究所分析测试部

样品分析测试收费表

第2页，共6页

| 项目或参数名称 | 主 要 仪 器 | 所 用 药 品 | 方 法 | 收费额度（元/项） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总氮 | 连续流动分析仪 |  | 比色法 | 80 |
| 总碱度 | 三角瓶、滴定管 | 盐酸或硫酸、酚酞、甲基橙、四硼酸钠·10H2O | 盐酸滴定法 | 50 |
| K | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品 | ICP-AES法 | 40 |
| Na | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品 | ICP-AES法 | 40 |
| Ca | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品 | ICP-AES法 | 40 |
| Mg | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品 | ICP-AES法 | 40 |
| Cu | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品 | ICP-AES法 | 40 |
| Zn | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品 | ICP-AES法 | 40 |
| Fe | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品 | ICP-AES法 | 40 |
| Mn | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品 | ICP-AES法 | 40 |
| Cr | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品 | ICP-AES法 | 60 |
| Pb | AAS/ICP-AES/PF6-2 | 乙炔气体/氩气、标准样品 | ICP-AES法 | 60 |
| Ni | GF-AAS/ICP-AES | Ar气、标准样品、石墨管 | ICP-MS法 | 60 |
| Co | GF-AAS/ICP-AES | Ar气、标准样品、石墨管 | ICP-MS法 | 60 |
| Cd | GF-AAS/ICP-AES | Ar气、标准样品、石墨管、磷酸二氢铵、硝酸镁 | ICP-MS法 | 160 |
| Sr | GF-AAS/ICP-AES | Ar气、标准样品、石墨管 | ICP-MS法 | 60 |
| Hg | PF6-2 | Ar气、标准样品、硼氢化钾、氢氧化钾、五氧化二钒 | 荧光法 | 160 |
| As | PF6-2 | Ar气、标准样品、硼氢化钾、氢氧化钾 | 荧光法 | 160 |
| Se | PF6-2 | Ar气、标准样品、硼氢化钾、氢氧化钾、硫酸、硝酸 | 荧光法 | 160 |
| Sb | PF6-2 | Ar气、标准样品、硼氢化钾、氢氧化钾、硫酸、硝酸 | 荧光法 | 160 |

中国科学院东北地理与农业生态研究所分析测试部

样品分析测试收费表

第3页，共6页

| 项目或参数名称 | 主 要 仪 器 | 所 用 药 品 | 方 法 | 收费额度（元/项） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、土壤/植物成分定量分析（土壤/植物样品研磨、过筛、烘干等：加收15元/个） |
| pH | PHS-3B酸度计、烧杯 | 邻苯二甲酸氢钾(pH=4.00)、四硼酸钠(pH=9.18) |  | 20 |
| 电导 | 电导仪、烧杯 | 氯化钾 |  | 20 |
| 土壤水分 | 恒温干燥箱、天平 | 烧杯 | 烘干8~12小时 | 20 |
| 腐殖酸 | 振荡机、三角瓶、滴定管 | 焦磷酸钠、氢氧化钠、重铬酸钾、邻菲啰啉、硫酸亚铁、硫酸 | 重铬酸钾滴定法 | 160 |
| 全氮 | 凯氏定氮仪、三角瓶、滴定管、电热板 | 硫酸铜、金属硒、硫酸钾、硫酸、氢氧化钠、硼酸、甲基红、溴甲酚绿 | 凯氏定氮法 | 80 |
| 碱解氮 | 恒温干燥箱、扩散皿、滴定管 | 阿拉伯胶、氢氧化钠、硼酸、甲基红、溴甲酚绿 | 碱解扩散法 | 50 |
| 氨态氮 | 恒温干燥箱、扩散皿、滴定管 | 阿拉伯胶、硼酸、甲基红、溴甲酚绿、氧化镁 |  | 80 |
| 硝态氮 | 振荡器、三角瓶、比色管 | 硫酸钙、碳酸钙、氢氧化钙、碳酸镁、苯酚、硫酸银、氨水、硝酸钾 | 酚二磺酸比色法 | 50 |
| 全磷 | 容量瓶、三角瓶、电热板 | 氢氧化钠、2，4二硝基酚、硫酸、钼酸铵、抗坏血酸、磷酸氢二钾 | 钼锑抗比色法 | 80 |
| 速磷 | 振荡机、三角瓶、容量瓶 | 2，4二硝基酚、硫酸、钼酸铵、抗坏血酸、磷酸氢二钾、碳酸氢钠、氢氧化钠 | 钼锑抗比色法 | 50 |
| 全硫 | 7230分光光度计、水浴、高温电炉、电热板、磁力搅拌器、50毫升硬质高型烧杯、 | 硫酸钾、阿拉伯胶、冰醋酸、磷酸、金属镁、硝酸、氯化钡 | 氯化钡比浊法 | 80 |
| 有效硫 | 振荡机、沙浴、分光光度计、磁力搅拌器 | 过氧化氢、盐酸、阿拉伯胶、磷酸二氢钙、乙酸、硫酸钾 | 磷酸盐-乙酸浸提-氯化钡比浊法 | 80 |
| 有机质 | 沙浴、三角瓶、漏斗、滴定管 | 重铬酸钾、硫酸亚铁、邻菲啰啉、硫酸 | 重铬酸钾氧化法 | 60 |
| 全盐量：质量法 电导法 | 分析天平、水浴、烘箱、玻璃蒸发器、干燥器 电导仪、电导电极 | 过氧化氢 氯化钾 | 质量法 电导法 | 60 |

中国科学院东北地理与农业生态研究所分析测试部

样品分析测试收费表

第4页，共6页

| 项目或参数名称 | 主 要 仪 器 | 所 用 药 品 | 方 法 | 收费额度（元/项） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳酸根和重碳酸根 | 离心机、酸滴定管、移液管、锥形瓶 | 甲基橙、酚酞、无水碳酸钠、盐酸 | 标准酸分步滴定法 | 50 |
| 氯根 | 离心机、酸滴定管、锥形瓶 | 铬酸钾、硝酸银、碳酸氢钠 | 硝酸银滴定法 | 50 |
| 硫酸根 | 离心机、分光光度计、比色管 | 硫酸钾、氯化钡、氯化钠、盐酸、乙醇、甘油 | 氯化钡比浊法 | 50 |
| K+ | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气 |  | 40 |
| Na+ | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气 |  | 40 |
| Ca2+ | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气 |  | 40 |
| Mg2+ | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气 |  | 40 |
| 酸性、中性土壤阳离子交换量 | 离心机、离心管、凯氏瓶、蒸馏装置 | 乙酸铵、乙醇、液体石蜡、甲基红、溴甲酚绿、硼酸、盐酸、K—B指示剂、氧化镁、氢氧化钠、碘化钾、碘化汞、氯化铵、氨水 | 乙酸铵交换法 | 200 |
| 碱性土壤阳离子交换量 | ICP、原子吸收、离心机、离心管、容量瓶 | 乙酸钠，乙酸铵，乙醇， | 乙酸钠－火焰光度法 | 200 |
| 交换性K | ICP、原子吸收、离心机、离心管、容量瓶 | 乙酸铵、K—B指示剂、氯化铵、氨水 | 乙酸铵交换法 | 80 |
| 交换性Na | ICP、原子吸收、离心机、离心管、容量瓶 | 乙酸铵、K—B指示剂、氯化铵、氨水 | 乙酸铵交换法 | 80 |
| 碱性土壤交换性钠 | ICP、原子吸收、离心机、离心管、容量瓶 | 乙酸铵，乙醇，乙二醇，氨水 | 乙酸铵－氢氧化铵－火焰光度法 | 200 |
| 交换性Ca | ICP、原子吸收、离心机、离心管、容量瓶 | 乙酸铵、K—B指示剂、氯化铵、氨水、氧化镧 | 乙酸铵交换法 | 100 |
| 交换性Mg | ICP、原子吸收、离心机、离心管、容量瓶 | 乙酸铵、K—B指示剂、氯化铵、氨水 | 乙酸铵交换法 | 80 |
| 速K | ICP、AAS、振荡器、三角瓶、漏斗 | 氯化钾、乙酸铵 | 乙酸铵浸提 | 80 |
| K | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品、高氯酸、硝酸、氢氟酸 | 优级纯高氯酸-氢氟酸-硝酸消解样品 | 80 |
| Na | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品、高氯酸、硝酸、氢氟酸 | 优级纯高氯酸-氢氟酸-硝酸消解样品 | 80 |
| Ca | AAS/ICP-AES | 乙炔气体、标准样品、氧化镧、高氯酸、硝酸、氢氟酸 | 优级纯高氯酸-氢氟酸-硝酸消解样品 | 80 |
| Mg | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品、高氯酸、硝酸、氢氟酸 | 优级纯高氯酸-氢氟酸-硝酸消解样品 | 80 |

中国科学院东北地理与农业生态研究所分析测试部

样品分析测试收费表

第5页，共6页

| 项目或参数名称 | 主 要 仪 器 | 所 用 药 品 | 方 法 | 收费额度（元/项） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品、高氯酸、硝酸、氢氟酸 | 优级纯高氯酸-氢氟酸-硝酸消解样品 | 80 |
| Zn | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品、高氯酸、硝酸、氢氟酸 | 优级纯高氯酸-氢氟酸-硝酸消解样品 | 80 |
| Fe | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品、高氯酸、硝酸、氢氟酸 | 优级纯高氯酸-氢氟酸-硝酸消解样品 | 80 |
| Mn | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品、高氯酸、硝酸、氢氟酸 | 优级纯高氯酸-氢氟酸-硝酸消解样品 | 80 |
| Cr | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品、高氯酸、硝酸、氢氟酸 | 优级纯高氯酸-氢氟酸-硝酸消解样品 | 80 |
| Pb | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品、高氯酸、硝酸、氢氟酸 | 优级纯高氯酸-氢氟酸-硝酸消解样品 | 80 |
| Pb | GF-AAS | Ar气、标准样品、石墨管、磷酸二氢铵、硝酸镁、高氯酸、硝酸、氢氟酸 | 优级纯高氯酸-氢氟酸-硝酸消解样品 | 120 |
| Ni | GF-AAS/ICP-AES /PF6-2 | Ar气、标准样品、石墨管、高氯酸、硝酸、氢氟酸 | 优级纯高氯酸-氢氟酸-硝酸消解样品 | 80 |
| Co | GF-AAS/ICP-AES /PF6-2 | Ar气、标准样品、石墨管、高氯酸、硝酸、氢氟酸 | 优级纯高氯酸-氢氟酸-硝酸消解样品 | 80 |
| Cd | GF-AAS/ICP-AES /PF6-2 | Ar气、标准样品、石墨管、磷酸二氢铵、硝酸镁、高氯酸、硝酸、氢氟酸 | 优级纯高氯酸-氢氟酸-硝酸消解样品 | 200 |
| Hg | PF6-2 | Ar气、标准样品、硼氢化钾、氢氧化钾、五氧化二钒、硫酸、硝酸 | 优级纯硝酸-硫酸-五氧化二钒消解样品 | 200 |
| As | PF6-2 | Ar气、标准样品、硼氢化钾、氢氧化钾、硫酸、硝酸 | 优级纯硝酸-硫酸消解样品 | 200 |
| Se | PF6-2 | Ar气、标准样品、硼氢化钾、氢氧化钾、硫酸、硝酸 | 优级纯高氯酸-氢氟酸-硝酸消解样品 | 200 |
| Sb | PF6-2 | Ar气、标准样品、硼氢化钾、氢氧化钾、硫酸、硝酸 | 优级纯高氯酸-氢氟酸-硝酸消解样品 | 200 |
| Sr | GF-AAS/ICP-AES /PF6-2 | Ar气、标准样品、石墨管、高氯酸、硝酸、氢氟酸 | 优级纯高氯酸-氢氟酸-硝酸消解样品 | 80 |
| 有效态Cu | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品、HCl、DTPA | 0.1HCl浸提或 DTPA浸提 | 80 |
| 有效态Zn | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品、HCl、DTPA | 0.1HCl浸提或 DTPA浸提 | 80 |
| 有效态Fe | AAS/ICP-AES | 乙乙炔气体/氩气、标准样品、HCl、DTPA | 0.1HCl浸提或 DTPA浸提 | 80 |

中国科学院东北地理与农业生态研究所分析测试部

样品分析测试收费表

第6页，共6页

| 项目或参数名称 | 主 要 仪 器 | 所 用 药 品 | 方 法 | 收费额度（元/项） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效态Mn | AAS/ICP-AES | 乙炔气体/氩气、标准样品、HCl、DTPA | 0.1HCl浸提或 DTPA浸提 | 80 |
| 三、有机物（农药、杀虫剂等）定性、定量分析 |
| 环境样品中的多氯联苯PCBs定性测定 | GC/MS | 无水硫酸钠、正己烷、二氯甲烷、三氧化铝、高纯铜粉、高纯氦气 | 正己烷-二氯甲烷浸泡提取、萃取、层析分离 | 500 |
| 环境样品中烷烃、多环芳烃PAHs定性测定 | GC/MS | 无水硫酸钠、丙酮、二氯甲烷、硅胶、三氧化铝、高纯铜粉、高纯氦气 | 丙酮-二氯甲烷萃取、层析分离 | 500 |
| 水和土壤有机磷农药的定量测定 | GC/MS、HPLC | 三氯甲烷、丙酮、石油醚、乙酸乙酯、磷酸、氯化铵、无水硫酸钠、助滤剂Celite 545、高纯氦气、速灭磷、甲拌磷、二嗪磷、异稻瘟净、甲基对硫磷、杀螟硫磷、溴硫磷、水胺硫磷、稻丰散、杀扑磷等标准样品 | 丙酮加水提取、凝结法净化 | 500 |
| 生物质量 六六六和滴滴涕等的定量测定 | GC/MS、HPLC | 石油醚、丙酮、苯、浓硫酸、无水硫酸钠、硅藻土、三氯甲烷、助滤剂Celite 545、高纯氦气、(-六六六、(-六六六、(-六六六、(-六六六、p,p’-DDE、o,p’-DDT、p,p’-DDD、p,p’-DDT | 丙酮-石油醚提取、浓硫酸净化 | 500 |
| 土壤质量 六六六和滴滴涕的等定量测定 | GC/MS、HPLC | 石油醚、丙酮、苯、浓硫酸、无水硫酸钠、硅藻土、三氯甲烷、助滤剂Celite 545、高纯氦气、(-六六六、(-六六六、(-六六六、(-六六六、p,p’-DDE、o,p’-DDT、p,p’-DDD、p,p’-DDT | 丙酮-石油醚提取、浓硫酸净化 | 500 |
| 四、年代、粒度 |
| 粒度分析 | 激光粒度仪 | 盐酸、双氧水、六偏磷酸钠 |  | 100 |
| 年代测定 | 高纯锗伽玛谱仪 | Pb210,Cs137 |  | 200 |

中国科学院东北地理与农业生态研究所分析测试部

样品分析测试收费表

第6页，共6页

| 项目或参数名称 | 主 要 仪 器 | 所 用 药 品 | 方 法 | 收费额度（元/项） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、稳定同位素分析 |
| δ13C‰ | 稳定同位素质谱仪 | 高纯氦气，高纯氩气，高纯氢气，高纯甲烷，高纯二氧化碳，氧化亚氮，氢氦混合气 |  | 200 |
| δ15N‰ | 稳定同位素质谱仪 | 高纯氦气，高纯氩气，高纯氢气，高纯甲烷，高纯二氧化碳，氧化亚氮，氢氦混合气 |  | 200 |
| δ18O‰ | 稳定同位素质谱仪 | 高纯氦气，高纯氩气，高纯氢气，高纯甲烷，高纯二氧化碳，氧化亚氮，氢氦混合气 |  | 200 |
| δD‰ | 稳定同位素质谱仪 | 高纯氦气，高纯氩气，高纯氢气，高纯甲烷，高纯二氧化碳，氧化亚氮，氢氦混合气 |  | 200 |